## Slide 1: A megújuló energiaforrások szerepe az ország energiaellátásában
Bakács István, elnök
Pro-Energia Konferencia
Budapest, 2012.november 14

## Slide 2: EU előírások
2001/77 Direktíva- 2010-re 3,6% a villanyban- Mo.részére-teljesült
2003/30 Direktíva- bioüzemanyagok aránya-teljesült
2009/28 Direktíva- a 3x20 elv-10% bioüzemanyag-Mo.-13% megújuló, NMCST előírása- 14,65%(bioüzemanyag- felülvizsgálat alatt – 5% lesz, megkötésekkel)

## Slide 3: Hazai dokumentumok
Nemzeti Megújulós Cselekvési Terv-2010
Nemzeti Energiastratégia 2011
Nemzeti Energiahatékonysági CST 2012
Energiastratégiai Cselekvési Tervek-2013-előkészületben
Probléma: az összhang hiánya…

## Slide 4
Megújuló energiahordozók áttekintése
Végső energiahordozók
Villamos energia
Hőenergia
Üzemanyag, gáz
Víz
(árapály, hullám)
Szél
Nap
hőszivattyú
hidrogén
Földhő
(geotermikus)
Bio
(gázok, hulladék)
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 5: A múlt és a jelen…
2010-2011-csökkenő részarány
KÁT problémái-METÁR hiánya (differenciálás)
Egyéb szabályozási problémák (pl.depóniagáz)
Gazdaságpolitikai intézkedések-fatüzelés..
„Bakonyi Erőmű pert nyert a MEH ellen…”

## Slide 6
261
326
868
1646
1371
1669
2259
2628
2730
2441
0,8%
1,0%
2,8%
5,0%
4,1%
4,5%
6,1%
7,9%
7,9%
7,2%
részarány a hazai nettó villamosenergia-termelésből
0,7%
6,0%
6,9%
6,8%
0,9%
2,3%
4,2%
3.4%
4,1%
5,5%
részarány a bruttó fogyasztásból
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 7: A megújulók hazai potenciáljai
Biomassza- reálisan 100-200 PJ/ év között.
(Mire használjuk? Közelhő, falufűtés, városi távhő, kapcsolt termelés, gázfelhasználás) Gazdaságos, illetve regulált méretnagyság?)
Szélenergia- akár több ezer MW (kapacitásértéke nincs, kihasználása 20% körül, inkánn max 1000 MW-a rendszer és a nemzetközi események függvényéban

## Slide 8: A megújulók hazai potenciálja/2
Napenergia: ma drága-szabályozási probléma (minazonáltal az egyszerűbb engedélyezés, kivitelezés és finanszírozás miatt a széllel együtt nemzetközileg piacvezető. Mire használjuk? (fűtés vagy villamos-energia)
Geotermikus energia- fűtés, villamos energia-alacsony hőpotenciál (épületenergetika) de környzetvédelmi (visszasajtolás) és műszaki problémák (korrózió) ezzel együtt fejlődik

## Slide 9: Megújulók hazai potenciálja/3
Hőszivattyú–direkt beruházási támogatás kérdése- alapvetően lakossági és intézményi (H-tarifa, de villamos energia igénnyel jár)
Hidrogáz- termálvízzel feltörő metán elégetése- néhány alkalmazás
Depóniagáz- „tévedésből nem támogatják)
Hulladék-társadalmi elgogadottság
Vízemergia- poltikailag nem támogatott, csak a kicsi (Jobbik felvetése)

## Slide 10
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 10. sz. 2012. p. 20-27.
 | Egység | Biomassza | Földi szél | Tengeri szél | Szabad PV
Nettó teljesítmény | MW | 20 | 3 | 5 x 40 | >1
Nettó hatásfok | % | 31 | - | - | -
 | változás | 26-40 | - | - | -
Fajlagos beruházás | €/kW | 2850 | 1050 | 2050 | 1450
 | változás | 2100-3350 | 950-1300 | 1100-3500 | 1000-2000
Éves kiterhelés | %/a | 68,5 | 21,1 | 41,0 | 10,6
 | változás | 50-86 | 15,5-27,0 | 25,1-47,9 | 9,1-18,3
Műszaki élettartam | év | 30 | 20 | 20 | 25
 | változás | 20-40 | 12-30 | 12-30 | 15-30
Építési idő | év | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0,5
 | változás | 0,7-30 | 0,2-1,0 | 0,5-2,0 | 0,2-1,0
Teljesítményérték | % | - | 8,0 | 8,0 | 2,0
Állandó költség | €/kW/a | 152,0 | 50,0 | 120,0 | 33,0
Változó költség | €/MWh | 2,8 | - | - | -
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 11: A Nemzeti Megújulós Cselekvési Terv
2010 végére készült, némi késéssel.
A 2020-as 13%-os cél helyett 14,65% (indoka?)
Az EU 2 évente jelentést kér az időközi előrehaladásról, legközelebb 2013-ban.
A kitűzött célok időarányosan nem teljesülnek..

## Slide 12: Az NMCST sarokszámai
 | 2005 (ref) | 2010 | 2020 | 2030*
Fűtés-hűtés | 5,4 % | 9,0% | 18,9% | 25%
Villamos energia | 4,3% | 6,7% | 10,9% | 16%
Közlekedés | 0,22% | 7,4% | 10.0% | 14%
Összes energia | 4,2% | 7,4% | 14,65% | 20%
* A Nemzeti Energiastratégia adata

## Slide 13: A NMCST villamos előirányzata
Chart: bruttó villamosenergia-termelés, TWh
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
szilárd bio | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.94 | 2.33 | 1.99 | 1.36 | 2.04 | 2.43 | 2.6 | 2.69
biogáz | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.64
szél | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 1.15 | 1.3 | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.48 | 1.5 | 1.55
víz | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24
nap | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08
földhő | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.41 | 0.41
2,84
2,86
3,13
3,48
4,07
3,88
3,45
4,26
5,11
5,41
5,60
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 14: Az NMCST villamos előirányzata/2
 | 2010 MW | 2010 GWh | 2014 MW | 2014 GWh
Víz | 51 | 194 | 51 | 194
Geotermikus | 0 | 0 | 4 | 29
Napenergia | 0 | 2 | 14 | 20
Szél | 330 | 692 | 568 | 1303
Biomassza | 374 | 1955 | 472 | 2525
Összesen | 755 | 2843 | 1109 | 4069

## Slide 15: A jelenlegi helyzet
Fél év alatt kevesebb biomasszából kevesebb villany, több hő.
Csak a biogázzal üzemelő erőművek fejlődtek egy kicsit.
A hatásfok a nagyobb hő kiadása (Pécs, Ajka) miatt megnőtt.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 16
Forrás: EWEA: EU Energy Policy to 2050, 2011. március
34.NMCsT
2020
EU-27 átlaga 34,7%
utolsó helyen
Magyarország
10,9%

## Slide 17: Tézisek az Energiastratégiából
„Az energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani:
… az alacsony CO2 intenzitású-elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő – villamos energia-termelés arányának növelését…”
Az „Atom-szén-zöld szcenáriónak megfelelő Erőműfejlesztési Cselekvési Terv előkészületben

## Slide 18: Kérdések
Mikor lesz (és milyen) METÁR?
Mikor lesz széltender?
Mekkora és milyen támogatás lesz ezen kívül?
Mit szól az EU a lemaradáshoz?

## Slide 19: Köszönöm a Figyelmet!
titkarsag@ete-net.hu